农质安发[2011] 21号

关于印发《无公害农产品定点检测机构检测工作质量考评办法》的通知

各省、自治区、直辖市及计划单列市农产品质量安全中心（无公害农产品工作机构），新疆生产建设兵团农产品质量安全中心，各无公害农产品定点检测机构 ：

为加强无公害农产品定点检测机构管理，提高产品认证检测工作质量和服务水平，根据《无公害农产品管理办法》、《农产品质量安全检测机构考核办法》和《无公害农产品定点检测机构管理办法》，结合无公害农产品检测工作实际，在广泛调研并征求意见的基础上，农业部农产品质量安全中心制定了《无公害农产品定点检测机构检测工作质量考评办法》。现予印发，请遵照执行。

附件：无公害农产品检测工作质量考评表

二〇一一年十月二十日

无公害农产品定点检测机构检测工作质量考评办法

第一章  总则

第一条   为进一步加强无公害农产品定点检测机构（以下简称“检测机构”）管理，提升无公害农产品检测工作质量，保障检测工作的科学性、公正性和权威性，根据《无公害农产品管理办法》、《农产品质量安全检测机构考核办法》和《无公害农产品定点检测机构管理办法》等相关规定，制定本办法。

第二条  本办法所称考评，是指农业部农产品质量安全中心（以下简称“部中心”）按照法律、法规以及相关标准、规范和管理等要求，对无公害农产品定点检测机构的工作质量进行考核评价的过程。

第三条  部中心负责考评工作的组织实施，省级无公害农产品工作机构（以下简称“省级工作机构”）协助部中心做好本行政辖区内无公害农产品定点检测机构的具体考评工作。

- 考评工作坚持客观公正、注重实效的原则。

第二章 考评内容与方法

第五条 考评主要内容：

（一）检测机构的资质条件，包括组织管理、质量体系、人员素质和仪器设备条件等。

（二）检测机构的检测能力与规范，包括参加能力验证、现场考核或实验室之间的能力比对活动的情况，计量认证的检测项目范围，出具的检测报告和原始记录等。
   （三）检测机构的工作水平，包括检测质量和报告质量等。

（四）检测机构的服务质量，包括无公害农产品检测数量、检测时效、用户评价、工作协作配合和检测信息交流等。

第六条  考评方法包括检测机构自我考评和部中心组织监督考评和续展考评三种形式，依据《无公害农产品检测工作质量考评表》（见附件）进行。

（一）自我考评。检测机构每年自行组织的考评，考评结果与当年年度检测工作总结一并报送部中心。

（二）监督考评。根据工作需要，不定期组织实施对定点检测机构检测工作质量的考评。

（三）续展考评。无公害农产品定点检测机构协议期满，申请继续保留资格而组织实施的考评。

第七条  监督考评和续展考评由部中心或委托省级工作机构组织实施现场考核，考核成员由部中心、专业分中心、省级工作机构和检测等方面的人员组成。

第八条  现场考核一般程序：

（一）听取汇报。包括在委托期内组织开展无公害农产品认证检测工作任务落实情况、存在问题分析和对策建议等内容。

（二）查阅资料。查阅考核对象的文件、制度规范、档案和其他有关资料等。

（三）实地检查。根据考核需要，对实验室的设备条件、无公害农产品检测记录等进行抽查。

（四）现场打分。根据《无公害农产品检测工作质量考评表》，结合日常检测材料审核和服务对象评价等，对考核内容逐项打分确认。

第三章  考评结果及其使用

第九条  考评结果分为优秀、合格、基本合格和不合格。

第十条  监督考评结果不合格的，部中心暂停其无公害农产品检测工作，并责令其限期整改。整改结果由部中心复核确认。

监督考评结果不合格且整改未通过的检测机构，取消其无公害农产品定点检测资质。对在一个委托期限内监督考评结果有2次基本合格的检测机构，在本次委托期满后停止委托。

第十一条  续展考评结果不合格的，在1年内停止受理其申请无公害农产品定点检测机构资质。

第十二条  对考评结果有异议的，检测机构在收到考评结果后10个工作日内，可以书面形式向部中心提出复核申请。部中心在收到书面申请后重新复核确认。

第四章  附则

第十三条  本办法由农业部农产品质量安全中心负责解释。

第十四条  本办法自发布之日起实施。

附件

无公害农产品检测工作质量考评表

| 条款 |  | 考核项目 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 质 条件 | 1★ | 资质认定计量认证是否在有效期内 |  |  |
|  | 2★ | 农产品质量安全检测机构考核合格证书是否在有效期内 |  |  |
|  | 3 | 从事农产品质量安全检测活动相关的管理和技术人员是否符合规定要求：技术人员应当不少于5人，中级职称以上人员比例不低于40％。 技术负责人和质量负责人应当具有中级以上技术职称，并从事农产品质量安全相关工作5年以上 |  |  |
|  | 4 | 是否具备满足无公害农产品认证检测所需的仪器设备等条件 |  |  |
| 检 测 能 力与规范 | 5★ | 资质认定计量认证项目内容范围是否覆盖了无公害农产品认证检测的项目内容范围 |  |  |
|  | 6★ | 在协议有效期内参加上级主管机构统一组织的能力验证、现场考核或实验室之间的能力比对是否合格 |  |  |
|  | 7★ | 无公害农产品抽样是否符合规范要求；抽样单的填写是否清晰、客观；抽样记录内容信息等是否准确、齐全 |  |  |
|  | 8★ | 出具的无公害农产品检测报告的格式、内容是否符合规范要求，即报告填写是否规范；原始记录和检验报告是否做到三级签字等 |  |  |
|  | 9 | 检测工作开始和结束时，是否对仪器设备进行检查并有使用记录 |  |  |
| 工作水平 | 10★ | 检测依据是否正确。检测结果的判定是否客观、准确 |  |  |
|  | 11 | 在日常审查中是否有无公害农产品检测报告因错检、漏检等错误被退回的情况 |  |  |
|  | 12 | 是否有因为检测质量问题被申请者投诉 |  |  |
|  | 13★ | 是否有弄虚作假、材料虚构情况 |  |  |
|  | 14★ | 日常工作中是否发生重大问题或严重不良社会影响的问题 |  |  |
| 服 务 质量 | 15 | 是否能够及时受理认证检测委托、现场抽样以及在规定的时间内完成检测并出具检测报告 |  |  |
|  | 16★ | 每年度无公害农产品检测工作量（含部省级的监督检测）是否达到本省行政辖区、本行业定点检测机构检测当年申报无公害农产品认证量的平均数的50% |  |  |
|  | 17 | 是否及时将无公害农产品检测情况报省级工作机构并保持经常性联系与沟通 |  |  |
|  | 18★ | 是否按规定报送自我考评结果、检测月报信息和年度工作总结 |  |  |
|  | 19 | 是否能够严格按照国家规定收取检验费用 |  |  |
|  | 20 | 是否保守受检单位和产品的技术秘密，不侵占受检单位的知识产权 |  |  |
|  | 21 | 委托方对检测结果提出异议后，是否能够按照相关要求及时进行复查，并在规定时间内将复查结果通知委托方 |  |  |
|  | 22 | 是否有用户反映服务质量、态度和拒绝受理等方面的问题 |  |  |

注：1.结论为不合格项的，要在备注栏中注明不合格的具体问题。

2.条款号后加★表示为重点项目，其他为一般项目。

3.考评结果判定：

（1）所有项目均为合格，综合判定为优秀。

（2）重点项目合格，一般项目不合格数和基本合格数之和不超过一般项目总数20%的，综合判定为合格。

（3）重点项目合格，一般项目不合格数和基本合格数之和在一般项目总数20%～30%之间的，综合判定为基本合格。

（4）重点项目有1项（含1项）以上不合格的；重点项目合格，但一般项目不合格数和基本合格数之和超过一般项目总数30%的，

综合判定为不合格。

主题词：无公害农产品  检测机构  考评  通知

农业部农产品质量安全中心办公室    2011 年10月20日印发

抄送：各无公害农产品省级工作机构主管厅（局、委、办）

本部发送：农业部有关司局，部直属有关单位